## 3.실험장비
□ 실험장비 도입현황
* 증빙번호 : 해당장비 명칭, 입고일, 사양을 알 수 있는 증빙 (물품계약서, 검수조서 등)을 스캔 후 첨부(증빙번호와 파일명 동일하게) * 가동일자 및 가동시간은 실제 사용시간을 기준으로 기입 * 소비전력의 단위는 W로 입력 (kW아님) * 소비전력은 제원표나 카탈로그에 표기되지 않은 경우 Power Supply 사양 기준으로 입력 | [13 empty] | 노란셀은 자동계산
기관명 | 설치장소 | 종류 | 용도 | 모델명 | 수량(개) | 제작사 | 폐기장비 | 설치일자 | 소비전력(W) | 가동시간 (시간/일) | 연간가동일 (일/년) | 증빙번호 | 비고 | 연간전력 사용량(kWh) | 온실가스 배출량(tCO2eq)
| 합계 | [12 empty] | 12485.4 | 5.7359
| 불활성기체질량분석실 R0-240 | 게이지제어장치 | 가스추출라인의 진공제어 | XGS-600 | 1 | Agilent Technologies |  | 2012-12-04 | 440 | 24 | 365 | C-1 | gas extraction (C-1, C-4, C-7~9 한 세트로 되어있음) | 1927.2 | 0.88537
|  | 로터리펌프 | 진공, backing pump | EHP-200 | 2 | 세화진공 |  | 2018-10-22 | 400 | 24 | 120 | C-2 | gas extraction | 1152 | 0.52924
|  | 압축기 | 냉각시스템 | 8200 Compressor | 2 | Helix Technology Corporation |  | 2011-12-20 | 2000 | 24 | 60 | C-3 | 질량분석시스템, 수냉식(water-cooled) | 2880 | 1.3231
|  | 터보펌프 | 진공, 2차펌프 | EXT 75DX 24v dc | 2 | Edwards |  | 2012-12-04 | 120 | 24 | 365 | C-4 | 진공시스템 | 1051.2 | 0.48293
|  | 터보펌프 | 진공, 2차펌프 | EXT 75DX 24v dc | 1 | Edwards |  | 2015-05-25 | 120 | 24 | 365 | C-5 | 진공시스템 | 2102.4 | 0.96586
|  | 공기압축기 | 공압액추에이터밸브 구동 | S.0020 | 1 | 삼진냉동 ENG |  | 2018-11-19 | 480 | 24 | 365 | C-6 | gas purification line, target particular gas species | 525.6 | 0.24147
|  | Scroll 진공펌프 | 진공 | ISP-250C | 1 | ANEST IWATA |  | 2012-12-04 | 400 | 24 | 365 | C-7 | 1-phase | 2102.4 | 0.96586
|  | 다이어프램펌프 | 진공 | N813.3ANE | 1 | KnF |  | 2012-12-04 | 70 | 24 | 365 | C-8 |  | 306.6 | 0.14086
|  | 온도제어장치 | 온도제어 | 331 | 4 | Lake Shore |  | 2012-12-04 | 25 | 24 | 365 | C-9 |  | 438 | 0.20122
[14 empty] | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0
| 극지유기화학분석실험실 R3-518 | CO2 및 δ13C 분석기 | 이산화탄소 동위원소 및 농도 분석 | G213Li | 1 | Piccaro, Inc. |  | 2020-06-08 | 225 | 24 | 200 | C-10 | 이산화탄소 분석시스템 | 540 | 0.24808
|  | 진공펌프 | 진공 | MD 1 | 1 | VACUUBRAND GMBH + CO KG |  | 2020-06-08 | 80 | 24 | 200 | C-11 | 이산화탄소 분석시스템, G213Li와 한 세트로 되어있음 | 192 | 0.088207
|  | CO2 및 δ13C 분석기 | 이산화탄소 동위원소 및 농도 분석 | AS-D1 | 1 | Apollo SciTech |  | 2020-08-23 |  | 24 | 200 | C-12 | 이산화탄소 분석시스템 | 0 | 0
|  | 항온수조 | 항온 | DCWB30 | 1 | LKLabKorea Inc. |  | 2020-08-23 | 2800 | 24 | 200 | C-13 | 이산화탄소 분석시스템 | 6720 | 3.0872
[14 empty] | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0
Note on P6: - 부하율 50%로 가정, 가동시간 및 일자 고려
Note on P18: - 부하율 50%로 가정, 가동시간 및 일자 고려