## 1.항온항습기
□ 항온항습기 도입현황
* 증빙번호 : 해당장비 명칭, 입고일, 사양을 알 수 있는 증빙 (물품계약서, 검수조서 등)을 스캔 후 첨부(증빙번호와 파일명 동일하게) * 냉방, 난방, 송풍기 소비전력을 kW 단위로 입력(오른쪽 단위 계산기 이용), 송풍기의 경우 개수를 고려 | [12 empty] | 노란셀은 자동계산
| 기관명 | 설치장소 | 종류 | 모델명 | 수량(개) | 제작사 | 설치일자 | 냉방 소비전력(kW) | 난방 소비전력(kW) | 송풍기 소비전력(kW) | 증빙번호 | 비 고 | 연간전력사용량 (kWh/yr) | 온실가스 배출량 (tCO2eq) | 단위계산기
|  | 합계 | [10 empty] | 2452.8 | 1.1268 | 40500 | kcal/hr = | 47.093 | kW = | 13.4551 | RT = | 14.8007 | USRT
|  | 불활성기체질량분석실 R0-240 | 전기냉방기 | PW-F18CAS | 1 | (주)이파람 | ??? | 1.6 | 0 | 0 | A-1 | 365일 24시간 가동 | 2452.8 | 1.1268 | 1 | RT = | 3320 | kcal/hr = | 3.513 | kW = | 1.0989 | USRT
[13 empty] | 0 | 0 | 1 | kW = | 860 | kcal/hr = | 0.2849 | RT = | 0.31339 | USRT
[13 empty] | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0
Note on N5: - 동절기(12~3월)는 난방전력, 하절기(7~9월)는 냉방전력, 그외는 송풍기 전력으로 사용, 부하율 70%, 365일 24시간 운영 가정

## 항온항습기 증빙
증빙번호 | 제원표(용량 확인용) | 구매문서 등 (설치일자 확인용)
A-1

## 2.전산장비
□ 전산장비 도입현황
* 증빙번호 : 해당장비 명칭, 입고일, 사양을 알 수 있는 증빙 (물품계약서, 검수조서 등)을 스캔 후 첨부(증빙번호와 파일명 동일하게) * 소비전력의 단위는 W로 입력 (kW아님) * 소비전력은 제원표나 카탈로그에 표기되지 않은 경우 Power Supply 사양 기준으로 입력 | [11 empty] | 노란셀은 자동계산
기관명 | 설치장소 | 종류 | 용도 | 모델명 | 수량(개) | 제작사 | 폐기장비 | 설치일자 | 소비전력(W) | 증빙번호 | 비고 | 연간전력 사용량(kWh) | 온실가스 배출량(tCO2eq)
| 합계 | [10 empty] | 0 | 0
| 예)전산실 | [10 empty] | 0 | 0
[12 empty] | 0 | 0
[12 empty] | 0 | 0
[12 empty] | 0 | 0
[12 empty] | 0 | 0
[12 empty] | 0 | 0
[12 empty] | 0 | 0
[12 empty] | 0 | 0
[12 empty] | 0 | 0
[12 empty] | 0 | 0
[12 empty] | 0 | 0
[12 empty] | 0 | 0
[12 empty] | 0 | 0
[12 empty] | 0 | 0
[12 empty] | 0 | 0
[12 empty] | 0 | 0
[12 empty] | 0 | 0
[12 empty] | 0 | 0
[12 empty] | 0 | 0
[12 empty] | 0 | 0
[12 empty] | 0 | 0
[12 empty] | 0 | 0
[12 empty] | 0 | 0
[12 empty] | 0 | 0
[12 empty] | 0 | 0
[12 empty] | 0 | 0
[12 empty] | 0 | 0
[12 empty] | 0 | 0
[12 empty] | 0 | 0
[12 empty] | 0 | 0
Note on N6: - 파워서플라이 기준으로 부하율 50%로 가정
Note on K12: 조사 어려움. 서버 평균소비전력 입력
Note on K18: 유사 설비 ByBoost H500 소비전력
Note on K22: 조회 불가로 평균 소비전력 입력(850W)

## 전산장비 증빙
증빙번호 | 제원표(용량 확인용) | 구매문서 등 (설치일자 확인용)